基于BIM和GIS的公路工程建设管理技术研究、智能化航道整治工程BIM设计平台研究两个

科研项目采购设备、仪器

询价函

四川省交通勘察设计研究院有限公司

2022年10月

外部供应采购询价函

各供应商：

根据相关法律法规及《科技项目管理办法》规定, 基于BIM和GIS的公路工程建设管理技术研究、智能化航道整治工程BIM设计平台研究两个科研项目需打包采购设备、仪器，现进行询价采购，有关事项说明如下：

一、项目概况

（一）项目名称

基于BIM和GIS的公路工程建设管理技术研究、智能化航道整治工程BIM设计平台研究两个科研项目打包采购设备、仪器。

（二）设备、仪器采购清单

| 序号 | 设备、仪器名称 | 数量 | 型号 | 参数及技术指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动工作站1 | 2台 | 戴尔Precision 7770 | 1、CPU型号：Intel 酷睿 I9-12950HX, 30MB 缓存,24线程，16核2.3GHz至5.0GHz 2、 内存：64GB （1X64GB）NECC 4800MHz DDR5，最大可配置128G内存； 3、固态硬盘1：配置1块4TB M.2 2280, Gen 4 PCIe x4 NVMe, 固态硬盘；且支持不少于4块M.2 PCIE NVME SSD； 4、显卡：Nvidia RTX A4500, 16GB, GDDR6 5、主机接口：配置至少2 个 ThunderBolt™ 4 端口，1个USB 3.2 Gen 2 Type-C 端口；2个USB 3.2 Gen 1 端口，1个HDMI 2.0 端口；1个RJ-45 以太网端口； 6、电源：≥240W电源；6芯93瓦时电池带快速充电； 7、操作系统：原厂预装Windows 10 工作站专业版或Windows 11 |
| 2 | 移动工作站2 | 2台 | 2021 MacBook Pro | 1、CPU型号：Apple M1 Max 2、CPU集成显卡：M1 Max集成显卡 3、核心数：十核 4、内存：32G 5、硬盘：1T SSD 6、音效系统：内置麦克风 7、雷电端口：3个 8、显示端口：Thunderbolt（雷电）；HDMI接口；Display接口 9、电池容量：100Wh;电源适配器：140W USB-C适配器 10、显示屏：16英寸，120HZ;分辨率：3456×2234 |
| 3 | 高精度北斗微型定位仪 | 1台 | LiteRTK | 静态定位精度：平面：土(3+0.5x10-6D)mm 高程：土(5+0.5X10-6D) mm RTK精度：平面：士(10+1X10-6D)mm 高程：土(15+1X 10-6D) mm *D为被测点间距离 工作温度：-25°C~ +45°C 防水防尘：IP53 蓝牙：Bluetooth4.2传输距离2m 服务：包含2年网络定位服务 |

二、商务要求

（一）资质要求：独立法人，有效营业执照，商品销售授权证明。

（二）报价要求：包干价，最高限价14.98万元。

三、技术、服务要求

（一）供货渠道：所有产品均由供应商提供其产品品质和一切售后服务保障。为保证产品质量，必须为厂家原包装未拆封整机出厂，中途不得作任何形式的拆封、改配，拒绝水货、拆机货、二手货，产品生产日期必须晚于成交日期并由设备生产厂商直发我单位。

（二）验收要求：机器验收时现场拨打厂商官方“400/800”服务电话，所有配置必须与通过出厂编号查询的配置一致，生产厂商人员现场配合核对机器序列号，验证保修、配置、功能与性能信息。

（三）所有设备、材料必须是全新并符合指定技术要求，若设备验收时发现设备性能或功能上不符合采购文件技术规格要求，将被视为性能不合格，采购人有权拒收并要求赔偿。

（四）供应商所提供的货物开箱后，发现有任何问题（包括外观损伤），必须以使用方能接受的方式加以解决。

（五）免费送货上门，设备要求提供3*7*24制造原厂商保修服务，3年硬盘生产厂商不返还服务。免费质保期限至少须为三年，供应商提供垂直服务 ,提供每月定期巡回保养服务。在质保期内，同一设备、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用的，须更换新设备，并对产品质量实行“三包”服务。在质保期外,提供设备的更换、维修只收取成本费用,不收取人工技术费用。

（六）为设备提供终身维修服务或升级技术支持。

（七）响应时间：接到故障通知后30分钟内答复，2小时内到达现场，24小时内排除故障。24小时内仍无法修复的，供应商在保修期内需更换新的同型号或同性能设备，询价响应供应商必须完全响应以上售后服务承诺，否则视为无效询价响应。

（八）提供完整的培训计划，为采购人培训1 至2 名维护、操作人员，直至能独立操作维护设备。

（九）在设备的设计使用寿命期内，供应商应能保证采购人更换零部件，确保设备的正常使用。供应商应写明保修期后的维修收费标准，维修备件库地点及厂家维修站地点。

（十）被询价的供应商必须具有完善的售后服务机构或体系，并提供5名以上（含5名）计算机或电子类相关专业技术人员资质（毕业证或从业资格证等）证明材料和2022年9月前连续6 个月（即2022年3月至2022年8月）在被询价单位参加社保的有效证明材料。否则视为无效询价响应。

四、报价函递交

符合条件的潜在供应商请将报价函于2022年10月17日10 时递交至成都市太升北路35号5楼B区B513室。

五、询价须知

（一）被询价的供应商必须是有能力提供本次询价采购服务项目的单位，须符合本询价函“二、商务要求” 和“三、技术、服务要求”规定的条件；

（二）被询价的供应商必须提供有效的营业执照、单位机构代码证（如有）和与本项目相关的资质证书复印件（加盖鲜章）。

（三）供应商提供的报价函须密封并加盖公章,外封皮注明供应商全称；并在规定的时间内递交至规定地点；

（四）供应商提供的报价函须提供供应商法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章；如为法人代表签字，须附法人代表身份证复印件；如为授权代表签署，则须附法定代表人授权委托书，法定代表人和授权委托人的身份证复印件。

（五）有以下情形之一的报价函均为无效报价

1、未按要求签署、盖章和密封的报价函；

2、未按照询价文件内容及要求编写；

3、超过最高限价的报价；

4、未在规定时间递交至规定地点的报价函；

5、单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段报价，否则，相关投标无效。

6、相关法律法规规定的其他情形等。

（六）经评审，在符合采购要求的前提下，确定有效报价最低的供应商为成交供应商。

（七）重新询价的情形

1、报价截止时间（同上）按时送达的报价文件不足三家；

2、经评审后，最终有效报价不足三家；

联系人：陈先生   联系电话：13981833161

附件：供应商报价文件(格式)

四川省交通勘察设计研究院有限公司

2022年10 月 10 日

（采购项目名称）

报

价

文

件

供应商：                   （盖章）

日  期：      年      月      日

目录

一、 报价函…………………………………………………………………(     )

（一）资质…………………………………………………………………（    ）

（二）报价…………………………………………………………………（    ）

（三）工期…………………………………………………………………（    ）

（四）质量承诺……………………………………………………………（    ）

（五）服务承诺……………………………………………………………（    ）

（六）联系方式……………………………………………………………（    ）

二、 法定代表人身份证明及授权委托书…………………………………(     )

（一）法定代表人身份证明书………………………………………………(     )

（二）授权委托书……………………………………………………………(     )

一  报价函

致：四川省交通勘察设计研究院有限公司

我公司已认真阅读了贵单位发出的          （项目名称）询价采购邀请函，接受贵方邀请函提出的各项要求，自愿参与该项目报价。

（一）资质

1. 营业执照、单位机构代码证（如有）和与本项目相关的资质证书；

2. 近5年内和本项目相关的业绩证明材料；

3. 参与本项目的人员信息，须附身份证及毕业证

（二）报价

报价格式参照下表：

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

（三）质量承诺

（四）服务承诺

对本项目的技术支持及后期服务等。

（五）联系方式

单位联系人：姓名                  联系电话：

项目负责人：姓名                  联系电话（手机）：

供应商名称：             （加盖鲜章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

20    年  月  日

二  法定代表人身份证明或授权委托书

（一）法定代表人身份证明书

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

姓名：                  性别：      年龄：        职务：

系                              (供应商名称)的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

| 身份证正面 | 身份证反面 |
| --- | --- |

法定代表人签字：

供应商：                         (盖单位章)

年      月       日

注：1.此页法定代表人亲自投标、委托代理人投标均适用。

2.法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

（二）授权委托书

本人：     （姓名）系                  （供应商名称）的法定代表人，现授权委托     （身份证号：               ）为我单位委托代理人，以本单位的名义参加                             的报价活动。代理人在报价活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以承认，其法律后果由我方承担。代理人无转委托权。

委托期限：从本授权委托书签署之日起至报价有效期截止。

附：法定代表人和授权代理人身份证复印件。

| 法定代表人身份证正面 | 法定代表人身份证反面 |
| --- | --- |

| 授权代理人身份证正面 | 授权代理人身份证反面 |
| --- | --- |

供应商：                        （盖章）

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

年           月           日

注：此页仅适用于法定代表人委托委托代理人报价时；法定代表人亲自投标不附此页。