隧道通风测试仪器外部供应采购询价函

四川省交通勘察设计研究院有限公司

2022年11月

外部供应采购询价函

各供应商：

根据相关法律法规及《科技项目管理办法》规定,现隧道通风测试仪器需进行询价采购，现将有关事项说明如下：

一、项目概况

（一）项目名称

隧道通风测试仪器采购

（二）仪器采购清单

| 仪器名称 | 单位 | 数量 | 功能要求 | 参数及技术指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 便携式隧道光透过率仪 | 台 | 3 | 无需安装调试，通电即可检测隧道内能见度、VI和CO的实时浓度、隧道内温度和湿度并具有自动储存48小时数据的功能 | 1.测试范围：能见度1~5000m，烟雾浓度0~35*10-3m-1，CO浓度0~300ppm，环境温度-40~+80℃，环境湿度0~100%。 2.状态显示：128*64点阵LCD屏，数字与字符显示。 3.测试误差：±2%。 4.通信接口：RS232/RS485/USB 5.供电：交流220V电源适配器（自带充电锂电池若干块，在无外接电源时可连续工作24小时以上）。 6.数据存储：可连续自动存储48小时以上的测试数据。 7.检测周期2s。 8.存储周期10s。 9.整机重量：17kg以下（包括仪器箱、支架等）。 |
| 手持式自动气象站 | 台 | 3 | 无需现场校准，通电即可检测隧道内风速、风向、大气压力和海拔高度，并具有自动储存48小时数据的功能 | 1.测试范围：风速0~20m/s，风向0~359°无盲区，气压300~1100hPa，海拔高度-500~9000m。 2.分辨率：风速0.1m/s，风向1°，气压0.1hPa，海拔高度1m。 3.测量精度：风速±2%，风向±3°，气压±2hPa，海拔高度±6%。 4.输出模式：USB或蓝牙。 5.供电：内置电池，可充电，满电状态下可连续工作24小时以上； 6.数据存储：可连续自动存储48小时以上的测试数据。 7.检测周期：2s。 8.存储周期：10s。 9.整机重量：1kg以下。 |

二、商务要求

（一）资质要求：独立法人，有效营业执照，商品销售授权证明。

（二）报价要求：包干价，最高限价14.4万元。

三、报价函递交

符合条件的潜在供应商请将报价函于2022年11月21日10 时递交至成都市太升北路35号7楼B区会议室。

四、询价须知

（一）被询价的供应商必须是有能力提供本次询价采购服务项目的单位，须符合本询价函“二、商务要求”规定的条件；

（二）被询价的供应商必须提供有效的营业执照、单位机构代码证（如有）和与本项目相关的资质证书复印件（加盖鲜章）。

（三）供应商提供的报价函须密封并加盖公章,外封皮注明供应商全称；并在规定的时间内递交至规定地点；

（四）供应商提供的报价函须提供供应商法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章；如为授权代表签署，则须附法定代表人授权委托书，法定代表人和授权委托人的身份证复印件。

（五）有以下情形之一的报价函均为无效报价

1、未按要求签署、盖章和密封的报价函；

2、未按照询价文件内容及要求编写；

3、超过最高限价的报价；

4、未在规定时间递交至规定地点的报价函；

5、单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段报价，否则，相关投标无效。

6、相关法律法规规定的其他情形等。

（六）经评审，在符合采购要求的前提下，确定有效报价最低的供应商为成交供应商。

（七）重新询价的情形

1、报价截止时间（同上）按时送达的报价文件不足三家；

2、经评审后，最终有效报价不足三家；

联系人：白先生   联系电话：18728440550

附件：供应商报价文件(格式)

四川省交通勘察设计研究院有限公司

2022年11 月 15 日

（采购项目名称）

报

价

文

件

供应商：                   （盖章）

日  期：      年      月      日

目录

一、 报价函…………………………………………………………………(     )

（一）资质…………………………………………………………………（    ）

（二）报价…………………………………………………………………（    ）

（三）工期…………………………………………………………………（    ）

（四）质量承诺……………………………………………………………（    ）

（五）服务承诺……………………………………………………………（    ）

（六）联系方式……………………………………………………………（    ）

二、 法定代表人身份证明及授权委托书…………………………………(     )

（一）法定代表人身份证明书………………………………………………(     )

（二）授权委托书……………………………………………………………(     )

一  报价函

致：四川省交通勘察设计研究院有限公司

我公司已认真阅读了贵单位发出的          （项目名称）询价采购邀请函，接受贵方邀请函提出的各项要求，自愿参与该项目报价。

（一）资质

1. 营业执照、单位机构代码证（如有）和与本项目相关的资质证书；

2. 近5年内和本项目相关的业绩证明材料；

3. 参与本项目的人员信息，须附身份证及毕业证

（二）报价

报价格式参照下表：

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

（三）服务承诺

对本项目的技术支持及后期服务等。

（四）联系方式

单位联系人：姓名                  联系电话：

项目负责人：姓名                  联系电话（手机）：

供应商名称：             （加盖鲜章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

20    年  月  日

二  法定代表人身份证明或授权委托书

（一）法定代表人身份证明书

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

姓名：                  性别：      年龄：        职务：

系                              (供应商名称)的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

| 身份证正面 | 身份证反面 |
| --- | --- |

法定代表人签字：

供应商：                         (盖单位章)

年      月       日

注：1.此页法定代表人亲自投标、委托代理人投标均适用。

2.法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

（二）授权委托书

本人：     （姓名）系                  （供应商名称）的法定代表人，现授权委托     （身份证号：               ）为我单位委托代理人，以本单位的名义参加                             的报价活动。代理人在报价活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以承认，其法律后果由我方承担。代理人无转委托权。

委托期限：从本授权委托书签署之日起至报价有效期截止。

附：法定代表人和授权代理人身份证复印件。

| 法定代表人身份证正面 | 法定代表人身份证反面 |
| --- | --- |

| 授权代理人身份证正面 | 授权代理人身份证反面 |
| --- | --- |

供应商：                        （盖章）

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

年           月           日

注：此页仅适用于法定代表人委托委托代理人报价时；法定代表人亲自投标不附此页。