项目编号：HW-2023-0077

- 四川省交通勘察设计研究院有限公司

- 测量相机采购

询 价 文 件

采购人：四川省交通勘察设计研究院有限公司

2023年7月

目录

第一章  询价公告	- 1 -

第二章 询价须知	- 4 -

第三章 采购内容及要求	- 10 -

第四章 供应商的资格条件要求	- 12 -

第五章 询价程序和成交标准	- 13 -

第六章 报价文件格式	- 16 -

第七章 采购合同（草案）	- 26 -

- 第一章  询价公告

四川省交通勘察设计研究院有限公司，参照相关法律法规规定, 拟对测绘分院测量相机采购项目进行国内询价采购，现邀请符合本次询价要求的供应商参加本项目询价。

一、项目名称：四川省交通勘察设计研究院有限公司测量相机采购

二、资金来源：企业自筹

本次采购划分为1个合同包

三、采购内容：

采购内容：3套测量相机

预计供货(服务)地点：四川省成都市青羊区大安中路65号，具体以采购人要求为准。

四、参加询价的供应商资格要求：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次采购活动前三年内，未受到主管部门处罚；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

五、询价须知

1、被询价的供应商必须是有能力提供本次询价采购服务项目的单位，须符合本询价文件中“参加询价的供应商资质要求”规定的条件；

2、被询价的供应商必须提供有效的营业执照（或三证合一）、单位机构代码证（如有）、单位法定代表人授权书、被授权人身份证复印件（加盖鲜章）。

3、供应商提供的报价函须密封并加盖公章,外封皮注明供应商全称；并在规定的时间内递交至规定地点，逾期不予受理；

4、供应商提供的报价函须提供供应商法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章；如为法定代表人签字，须附法定代表人身份证复印件；如为授权代表签署，则须附法定代表人授权委托书，法定代表人和授权委托人的身份证复印件。

5、有以下情形之一的报价函均为无效报价：

（1）未按要求签署、盖章和密封的报价函；

（2）未按照询价文件内容及要求编写；

（3）超过最高限价的报价；

（4）未在规定时间递交至规定地点的报价函；

（5）单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段报价，否则，相关报价无效；

（6）相关法律法规规定的其他情形等。

6、经评审，在符合采购要求的前提下，确定有效报价最低的供应商为成交供应商。

7、重新询价的情形

（1）报价截止时间（同上）按时送达的报价文件不足三家；

（2）经评审后，最终有效报价不足三家。

六、询价文件发售时间、地点：自2023年7月7日至2023年7月11日，上午09:00至12：00,下午15：00至18：00(节假日除外),在四川省成都市青羊区大安中路65号1号楼4楼A403室报名。供应商报名时需要提交单位介绍信、营业执照副本复印件及经办人身份证复印件（盖鲜章）。未报名的供应商均无资格参加该项目的询价，报名资格不能转让。询价文件不收取费用。

七、报价文件递交截止时间：2023年7月12日上午10时00分。

八、报价文件递交及询价地点：四川省成都市青羊区大安中路65号1号楼A403室。逾期递交的报价文件将被拒绝。本次询价不接受邮寄的报价文件。

九、联系方式

采购人：四川省交通勘察设计研究院有限公司

地址：四川省成都市青羊区大安中路65号

联系人：马先生、左女士

联系电话：13541258849、13981974200

邮箱：scodi@scodi.cn

- 第二章  询价须知

一、询价须知前附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购方式 | 询价 |
| 2 | 最高采购限价 | 采购限价：15万元 报价不得超过采购限价； 超出采购限价的报价文件无效。 |
| 3 | 采购内容及要求 | 详见第三章 |
| 4 | 供应商资质要求 | 详见第四章 |
| 5 | 报价有效期限 | 报价文件从递交截止期之后开始生效，报价有效期为 90 天。 |
| 6 | 报价文件、法定代表文件或授权文件的签署 | 报价文件、法定代表人文件或授权文件的签署应统一为同一人 |
| 7 | 报价文件和授权书的装订 | 报价文件应由供应商的法定代表人或者其授权代表签字并加盖公章，如由后者签字，应提供“法定代表人授权委托书”及法定代表人身份证明，授权书及法定代表人身份证明应与报价文件一起装订，格式参照第六章报价文件格式要求。否则报价文件将被视为无效。 |
| 8 | 询价方法 | 评审小组对合格的供应商的报价文件，以价格为主要因素确定中标候选人，详见第五章询价程序和成交标准。 |

二、总则

1、适用范围

本询价文件仅适用于本次询价项目的采购。

2、采购人

本次询价的采购人是四川省交通勘察设计研究院有限公司。

3、合格的供应商

(1)符合本询价文件“询价公告”第四条规定的条件；

(2)遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

(3)向采购人购买了询价文件并登记备案。

4、费用

供应商自行承担其参加报价所涉及的一切费用。

5、充分、公平竞争保障措施

总公司、分公司不能以不同的供应商身份同时参加报价。

三、询价文件

6、询价文件的组成

6.1 询价文件是供应商准备报价文件和参加询价的依据，同时也是资格审查的重要依据，具有准法律文件性质。本询价文件包括以下内容：

(1)询价公告；

(2)询价须知；

(3)采购内容及要求；

(4)供应商的资格条件要求；

(5)询价程序和成交标准；

(6)报价文件格式。

6.2 供应商应认真阅读和充分理解询价文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商没有对询价文件全面做出实质性响应是供应商的风险。没有按照询价文件要求作出实质性响应的报价文件将被拒绝。

7、询价文件的澄清和修改

7.1 在报价文件递交截止时间前，采购人无论出于何种原因，可以对询价文件进行澄清或者修改。

7.2 采购人对已发出的询价文件进行澄清或者修改，将在询价文件要求的提交报价文件截止时间 3 天前进行，并以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了询价文件的供应商。该澄清或者修改的内容为询价文件的组成部分。

7.3 供应商要求对询价文件进行澄清的，均应在报价文件截止日 3 天前按询价文件中的联系方式，以书面形式通知采购人。

7.4 在报价文件截止时间前，采购人可以视采购具体情况，延长报价文件截止时间，并在询价文件要求提交报价文件的截止时间3天前，将变更时间以书面形式通知所有购买了询价文件的供应商。

四、报价文件的编写

8、要求

8.1 供应商应仔细阅读询价文件的所有内容，按照询价文件的要求提交报价文件。报价文件应对询价文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其报价将被拒绝。

8.2 采购人不接受有任何可选择性的报价，每一种货物只能有一个报价。

9、报价文件语言

报价文件应用中文书写。报价文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

10、报价文件的组成

10.1 供应商获得询价文件后，应当按照询价文件的规定的格式编制报价文件。

10.2 报价文件应包括：

（1）报价函

（2）资格文件

（3）其他资料

11、报价有效期

报价文件从递交截止期之后开始生效，报价有效期为 90 天。有效期不足将导致其报价文件被拒绝。

12、报价文件的格式、份数与签署

12.1 供应商须编制由本须知第 10 条规定文件组成的报价文件正本 1 份、副本 1 份。封面上应分别标明“正本”、“副本”字样。副本可为正本的影印复印件，当正本与副本的内容不一致时以正本为准。正副本必须用A4 幅面纸张打印胶装，应编制封面、目录、页码，必须装订成册。

12.2 报价文件应由供应商的法定代表人或者其授权代表签字并加盖公章，如由后者签字，应提供“法定代表人授权委托书”,授权书应与报价文件一起装订，格式参照第七章报价文件格式要求。否则报价文件将被视为无效。

12.3 报价文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据采购人的指示进行的，或者是为改正供应商造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由授权代表签署或加盖单位章。

12.4 未按本须知规定的要求填写报价文件、报价文件字迹模糊不清的，其报价文件将被拒绝。

五、报价文件的递交

13、报价文件的密封、标记和递交

13.1 供应商应将报价文件正副本统一包封在一个封套内，封套应注明：

(1)采购人名称；

(2)采购项目名称及其编号；

(3)报价供应商全称 (加盖公章)；

(4)在      年    月     日      时      分 (开标时间)前不准启封。

13.2 如果未按上述规定进行密封和标记，采购人将不承担由此造成的对报价文件的误投或提前拆封的责任。

13.3 供应商应当按照询价公告的规定递交报价文件。供应商在截止时间后送达的报价文件，为无效报价文件，采购人应当拒收。

13.4 供应商在截止时间前，可以对所递交的报价文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人。补充、修改的内容作为报价文件的组成部分。

13.5 供应商在报价截止期后不得修改、撤回报价文件。

六、询价程序

14、开标、评标时间

14.1 在公告中所规定的时间、地点开标。

14.2 开标由采购人主持，采购人、供应商和有关方面代表参加。所有供应商应派授权代表参加开标会，并在采购人指定签到薄上签到。

14.3 开标时，由采购人监督代表和供应商法定代表或委托授权人代表检查报价文件的密封情况，对符合密封要求的报价文件当场逐一拆封，由开标会主持人宣唱。采购人对唱标内容作开标记录，由供应商代表签字确认。

15、询价程序

详见第五章询价程序和成交标准内容。

七、成交原则与签订合同

16、确定成交供应商

16.1 原则：采购人根据评审小组推荐的成交候选人名单，按顺序确定成交供应商。

16.2 询价结束后，评审小组应当将询价报告及有关资料送交采购人。

16.3 采购人在收到询价报告后三个工作日内，按照询价报告中推荐的成交候选人顺序确定成交供应商。

16.4 采购人确定成交供应商过程中，发现成交候选供应商有下列情形之一的，应当不予确定其为成交供应商：

(1)成交候选供应商存在违法、违纪行为的；

(2)成交候选供应商因不可抗力、社会经济形势发生重大变化、破产、重组等原因确定无法履行货物采购合同的；

(3)成交候选供应商书面自愿放弃成交，且无其他非法目的的；

(4)其他不应确定成交供应商的情形。

成交候选供应商有本条第一款情形之一的，采购人应当确定后一位成交候选供应商为成交供应商。依次类推或重新组织采购。

17、拒绝报价

采购人有权拒绝所有供应商的报价，且无需陈述任何理由。

18、成交通知

18.1 采购人确定成交供应商后，应向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变中标结果，或者成交供应商放弃中标，应按相关法律、规章、规范性文件的要求承担相应的法律责任。供应商对成交结果有异议的，应当在知道或应当知道其权益受到损害之日起 3 个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

18.2 《成交通知书》将作为签订合同的依据。《合同》签订后，《成交通知书》成为《合同》的一部分。

19、签订合同

19.1 采购人、成交供应商在《成交通知书》发出之日起10个工作日内，根据询价文件确定的事项和中标供应商报价文件，签订合同。双方所签订的合同不得对询价文件和成交供应商报价文件作实质性修改。逾期未签订合同，按照有关法律规定承担相应的法律责任。

19.2 询价文件、询价文件的修改文件、成交供应商的报价文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订《合同》的组成部分，并与《合同》一并作为本询价文件所列采购项目的互补性法律文件，与《合同》具有同等法律效力。

19.3 采购人在合同履行中，需追加或减少相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

19.4 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行货物采购合同的，采购人可以与排位在成交供应商之后第一位的中标候选人签订货物采购合同，以此类推。

八、询价纪律要求

20、供应商有下列情形之一的，取消其参加询价或者成交资格，并将有关情况反映至有关监督部门依法处理：

(1)提供虚假材料参加采购活动的；

(2)采取零报价或变相零报价、低于成本价、诋毁其他供应商及其他不正当手段竞争的；

(3)与采购人、评审小组成员或者其他供应商串通的；

(4)不依法签订货物采购合同的；

(5)不按照货物采购合同约定和报价文件承诺履约的；

供应商出现前款第、(1)-(5)项情形，给采购人、其他供应商造成损失的，应当承担赔偿责任。

九、支付货款

21、采购项目验收合格后，由采购人直接支付给中标人或者按照合同协议书执行。

- 第三章  采购内容及要求

一、拟采购设备

测量相机，3套。

参数及技术指标

| 序号 | 参数类型 | 参数名称 | 参数详情 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础参数 | 产品重量 | ≤850g |
| 2 |  | 外形尺寸 | 长宽高均不大于200mm |
| 3 |  | 存储容量 | ≥128GB |
| 4 | 传感器参数 | 总像素 | ≥3000万 |
| 5 |  | 传感器数量 | 1PCS |
| 6 |  | 传感器尺寸 | ≥22.3mm*16.7mm |
| 7 |  | 影像分辨率 | ≥6240px*4808px |
| 8 | 光学参数 | 镜头焦距 | ≥35mm |
| 9 |  | 最近合焦距离 | ≤10m |
| 10 |  | 镜头光圈 | F5.6 |
| 11 | 功能参数 | 供电方式 | DC（12V-27V）/X-Prot |
| 12 |  | 最短曝光时间 | ≤30us |
| 13 |  | 最小曝光间隔 | ≤0.8S |
| 14 |  | 触发方式 | 低电平/串口/网口 |
| 15 |  | 实时数据传输 | 支持（通过网口SMB服务） |
| 16 |  | 相机视频流 | 网口或HDMI 720p@18fps |
| 17 |  | 照片GPS信息 | 支持实时写入RTK或GPS信息 |
| 18 |  | 数据下载方式 | TF卡 |

注：上述数据为单台相机的参数数据。

三、报价要求

总价报价，报价应包含产品价、包装、运输、安装、调试、培训、售后服务、税费等全部费用。

四、商务要求

1、供应商应具有拟供产品生产厂商的合法授权，采购人有权在签订合同协议书之前要求供应商提供相关授权资料。

2、供应商应完成设备的安装调试工作并为采购人提供人员培训工作。

3、支付方式(暂定)：双方签订《采购合同》后，按照合同中第五条支付方式的约定进行支付。

4、供应商应当在采购人付款前向采购人提供全额合法有效的增值税发票。

五、供货时间及地点

供货地点：四川省成都市青羊区大安中路65号，地点如有变动的，以采购人的要求为准。

供货时间：签订合同后30天内供货。

- 第四章  供应商的资格条件要求

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次采购活动前三年内，未受到主管部门处罚；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

第五章  询价程序和成交标准

1、总则

1.1 根据现行的相关法律规章，结合采购项目特点制定本办法。

1.2 采购人组织成立评审小组。评审小组由根据采购项目情况确定的技术或经济或法律类等有关专家共三人及以上组成。

1.3 询价采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则，并以相同的询价程序和标准对待所有的供应商。

1.4 评审小组按照询价文件规定的方法和标准进行审查，并独立履行下列职责：

(1)审查报价文件是否符合询价文件要求，并作出评价；

(2)要求供应商对报价文件有关事项作出解释或者澄清；

(3)推荐成交候选供应商名单；

(4)向采购单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

1.5 询价过程严格保密。供应商对评审小组的询价过程或合同授予决定施加影响的任何行为都可能导致其报价被拒绝。

1.6 评审小组决定报价文件的响应性依据报价文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

1.7 评审小组询价文件表述不明确或需要说明的事项，可提请采购单位书面解释说明。发现询价文件违反有关法律、法规和规章的，可以拒绝评审，并向采购单位书面说明情况。

2、询价方法

本项目询价方法为：评审小组对合格的供应商的报价文件，以价格为主要因素确定中标候选人，即在供应商的报价文件全部满足询价文件实质性要求要求前提下，按报价从低到高的顺序进行排列，报价最低的供应商将被推荐第一中标候选人，中标候选人按报价从低到高的顺序依次排序，最多推荐 3 名。

3、询价程序

3.1 报价文件资格审查

依据法律法规和询价文件的规定，对报价文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备资格条件。报价文件应满足下列情况，否则在资格审查时按照无效报价处理：

(1)按照询价文件规定要求签署、盖章的；

(2)按照询价文件规定的格式要求编制；

(3)具备询价文件第四章中规定的要求的。

3.2 报价文件技术、服务性审查

(1)评审小组对通过资格审查的供应商的报价文件技术、服务性进行审查，满足询价文件规定要求的，才能进入下一步价格评审。

(2)供应商技术、服务性文件满足或者高于询价文件规定的采购项目最低要求时，即视同供应商符合采购需求、质量和服务相等。

(3)评审小组经审查，供应商技术、服务性文件不能满足询价文件规定的采购项目最低要求的，或者询价过程中，评审小组发现或者知晓供应商存在违法、违纪行为的，评审小组应当将该供应商淘汰，不允许其参加报价。

3.3 淘汰供应商

评审小组在上述程序淘汰供应商的，应当书面通知该供应商，并说明理由。

3.4 报价文件的澄清

对报价文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者纠正应当在评审小组规定的时间内以书面形式作出，由其法定代表人或者授权代表签字，并不得超出报价文件的范围或者改变报价文件的实质性内容。

3.5 价格评审

(1)只有通过报价文件审查的供应商才会进入价格评审。

(2)报价超过采购人最高采购限价的报价文件将被否决。

3.6 算术错误将按以下方法更正：

(1)报价一览表的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2)报价一览表内容与报价明细表内容不一致的，以报价一览表为准，按比例修正报价明细表；

3.7 供应商报价文件优于询价文件要求的，不能以此作为高价成交的依据，评审小组也不能接受其高价成交。

3.8 询价过程中，有下列情形之一的，询价失败：

(1)参加询价的供应商均被淘汰的；

(2)询价结束，供应商报价文件均不能满足询价文件规定的采购项目最低要求的；

(3)其他无法继续开展询价或者无法成交的情形。

3.9 推荐成交候选供应商

供应商报价结束后，评审小组应当按照供应商的报价由低到高排序，推荐 3 名以下成交候选供应商。

供应商报价相同的，评审小组将综合考虑报价人提供的优惠条件，并按照供应商优惠条件的高低确定成交候选供应商顺序。

如果供应商报价相同且提供同等条件优惠条件的，以供应商抽签方式确定成交候选供应商顺序。

3.10 评审小组推荐成交候选供应商后，应当出具询价报告。询价报告应当包括下列内容：(1)参加询价的供应商名单；

(2)参加报价的供应商名单及报价情况；

(3)询价文件规定的采购项目最低要求；

(4)供应商报价文件满足询价文件规定的采购项目最低要求情况；

(5)未参加报价的供应商名单及原因；

(6)推荐的成交候选供应商。

3.11评审小组成员应当在询价报告中签字确认，对询价过程和结果有不同意见的，应当在询价报告中写明并说明理由。签字但不写明不同意见或者不说明理由的，视同无意见。不签字的，不影响询价报告的有效性。

4、评审小组成员在采购活动中承担以下职责：

(1)参加询价活动；

(2)依法、客观、公平、公正开展供应商资格审查、询价和推荐成交候选供应商；

(3)保守供应商的商业秘密；

(4)配合处理供应商质疑；

(5)配合处理供应商投诉；

(6)其他需要履行的工作职责。

5、评审小组成员在采购活动中应当遵守以下工作纪律：

5.1 应邀按时参加评审和咨询活动。遇特殊情况不能出席或途中遇阻不能按时参加评审或咨询的，应及时告知采购人，不得私自转托他人。

5.2 不得参加与自己有利害关系的采购项目的评审活动。对与自己有利害关系的评审项目，如受到邀请，应主动提出回避。采购人也可要求该评审专家回避。

有利害关系主要是指三年内曾在参加该采购项目供应商中任职(包括一般工作)或担任顾问，配偶或直系亲属在参加该采购项目的供应商中任职或担任顾问，与参加该采购项目供应商发生过法律纠纷，以及其他可能影响公正评审的情况。

5.3 评审或咨询过程中关闭通讯设备，不得与外界联系。因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当有在场工作人员陪同。

5.4 评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论；不得征询或者接受采购人的倾向性意见；不得以任何明示或暗示的方式要求参加该采购项目的供应商以澄清、说明或补正为借口，表达与其原报价文件原意不同的新意见；不得以采购文件没有规定的方法和标准作为评审的依据；不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见；不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

5.5 在咨询工作中，严格执行国家产业政策和产品标准，认真听取咨询方的合理要求，提出科学合理的、无倾向性和歧视性的咨询方案，并对所提出的意见和建议承担个人责任。

5.6 有关部门(机构)制定的其他评审工作纪律。

- 第六章  报价文件格式

四川省交通勘察设计研究院有限公司

项目名称：

报 价 文 件

供应商名称：

日期：

目录

一、报价函

二、资格文件

三、其他资料

一、报价函

致：四川省交通勘察设计研究院有限公司

一、根据贵方      (项目名称)               的询价公告(项目编号:       )   ，正式授权   (全名、职务)   并代表供应商        (供应商名称)         提交报价文件。

二、我方愿意按照询价文件规定的各项要求，向采购人提供本项目的货物与服务，总报价为人民币                 元 (大写：                ) 。各分项报价见附表。

三、供货期限：                  。

四、供货地点：                  。

五、供应商提供的优惠条件及其他服务：                       。

六、据此报价函，视作同意以下事项：

1、供应商已详细审查全部询价文件，包括修改文件 (如有) 和有关附件，将自行承担因对全部询价文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

2、供应商保证遵守询价文件的全部规定，供应商所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

3、供应商将按询价文件的规定履行合同责任和义务。

4、本报价文件自开标日起报价有效期为：有效期为 90 天。

5、联系方式

地址：                    邮编：

电话：                    传真：

供应商 (全称并加盖公章) ：

供应商法人或授权代表签字：

日  期：      年    月    日

附表

报价一览表 (拟购置设备分项报价表)

单位：人民币/元

| 序号 | 名称 | 厂商或品牌 | 型号及配置 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（大写、小写金额） |  |  |  |  |  |  | 合计 |  |

二、资格文件

2-1、供应商的资格声明

(供应商名称)     参加     (项目名称)      (项目编号)      询价采购，承诺满足以下要求：

一、基础资格条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次采购活动前三年内，未受到主管部门处罚；

6、法律、行政法规规定的其他条件；

二、完全接受和满足本项目询价文件中规定的实质性要求，如对询价文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对询价文件有异议的同时又参加询价 以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一采购项目下的采购活动行为。

四、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、响应文件中提供的任何资料包括但不限于商务、技术、服务等响应承诺情况都是真实的、 有效的、合法的。

六、如本项目询价采购过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合询价文件要求导 致未能成交的，我公司愿意承担相应不利后果。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

供应商 (全称并加盖公章) ：

供应商法人或授权代表签字：

2-2、营业执照（或三证合一）、开户许可等证明材料

2-3-1、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

姓名：              性别：      年龄：        职务：

系                              (供应商名称)的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件

供应商(全称并加盖公章)：

法定代表人签字：

日期：

注：法定代表人递交文件或委托代理人递交文件使用。

2-3-2、法定代表人授权书

采购人全称     ：

(供应商全称)      法定代表人   (法定代表人姓名) 授权  (供应商代表姓名)   为供应商代表，代表本公司参加          (项目名称)  (项目编号:        )的询价采购活动，全权代表本公司处理采购过程的一切事宜，包括但不限于：报价、参与开标、谈判、签约等。供应商代表在采购过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。供应商代表无转委权。

特此授权。

附：法定代表人和被授权人身份证复印件

供应商法定代表人身份证复印件

供应商授权代表身份证复印件

供应商 (全称并加盖公章) ：

法定代表人签字：

授权代表签字：

日期 ：

注：报价文件若由授权代表递交，应提供“法定代表人授权书” 。否则报价文件将被视为无效。

三、其他资料

供应商认为应提交的其他材料, 可在此提交。

第七章  采购合同（草案）

合同编号：

签订地点：

签订时间：        年     月     日

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》及四川省交通勘察设计研究院有限公司测量相机采购（项目编号：     ）的《询价文件》、乙方的《报价文件》及《成交通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的询价通知书、响应文件、《成交通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

一、合同货物

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 配置 | 数量（台） | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |

二、合同总价

合同总价为人民币大写：                           元，即RMB￥               元；该价格包含产品价、包装、运输、安装、调试、培训、售后服务、税费等全部费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

三、质量要求

1、乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2、货物必须符合或优于国家（行业）标准，以及本项目询价通知书的质量要求和技术指标与出厂标准。

3、货物质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担。

四、交货及验收

1、乙方交货期限为合同签订生效后的【30】日内，乙方应在合同签订生效之日起【   30】天内交货到甲方指定地点。

2、验收由甲方组织，乙方配合进行：

(1) 货物交付甲方后，由甲方按产品质量标准进行验收，购买方如发现产品不合格应提出异议。

(2) 验收标准：按国家有关规定以及甲方询价文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在询价通知书和响应文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

(3) 验收时如发现所交付的货物有次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延。

(4) 如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

4、如货物经乙方2次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物且须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

五、付款方式

1、甲方按照以下第【  】种方式以银行转账方式向乙方付款：

（1）一次性付款。本合同签订后【  】日内一次性向乙方付清合同全部款项。

（2）分期付款。本合同签订后三日内支付定金【      】元；剩余款项在产品交付甲方经验收合格后【  】日内付清。

2、甲方付款前乙方应向甲方提供合法有效的增值税发票。

3、乙方的收款账户信息如下：

户  名：

开户行：

账  号：

六、售后服务

1、质保期为验收合格后【  】年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后【  】小时内响应到场，【  】小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方【  】次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

2、乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。乙方指派的售后联系人为【     】，电话为【          】。

七、违约责任

1、甲方违约责任

甲方逾期付款的，除应及时付足货款外，应按一年期LPR标准向乙方支付违约金。

2、乙方违约责任

（1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之【   】的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之【   】/天的违约金；逾期交货超过【   】天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之【   】的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

（3）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在【   】天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之【   】的赔偿金给甲方。

（4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之【   】向甲方支付违约金。

（5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

（6）因乙方违约的，乙方还应承担甲方追究其法律责任所产生的诉讼费、保全费、保全担保保险费、律师费、交通费等费用。

八、争议解决办法

1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由采购人所在地法院管辖。

九、其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、本合同一式两份，自双方盖章后生效。甲方、乙方各执一份，具有同等法律效力。

甲方：（盖单位公章）                乙方：（盖单位公章）

法定代表人（授权代表）：            法定代表人（授权代表）：

地址：                              地址：

开户银行：                          开户银行：

账号：                              账号：

电话：                              电话：

传真：                              传真：

签约日期：    年  月  日            签约日期：    年  月  日

廉 洁 协 议

为增强甲乙双方依法经营、廉洁从业意识，完善自我约束、自我监督机制，营造守法诚信、廉洁高效的工作环境，根据国家相关法律法规以及廉洁自律规定，(四川省交通勘察设计研究院有限公司) (以下称甲方)与(                            )(以下称乙方)签定如下协议：

第一条  本协议作为                        （以下简称“主合同”）的附件，与其具有同等的法律效力。

第二条  甲方和乙方双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法律法规以及行业有关规定。

（二）严格执行合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务及活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外)，不得损害国家和集体利益，不得违反有关管理规章制度。

（四）建立健全廉洁制度，开展廉洁教育，公布廉洁告示举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉洁规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本协议书条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第三条  甲方的义务

（一）甲方工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方处报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（三）甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游提供方便等。

（四）甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与乙方合同有关的经济活动。

（五）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得以任何理由要求乙方购买合同规定外的材料和设备，不得以任何理由要求乙方进行直接或间接利益输送。

第四条  乙方的义务

（一）乙方不得向甲方工作人员行贿，不得以任何理由向甲方工作人员馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二）乙方不得以任何名义为甲方工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请和娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方工作人员购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公品等。

（五）乙方若为监理单位，乙方及其工作人员不得索取或接受施工单位的礼金、有价证券和贵重物品，不得在施工单位报销任何应由乙方或个人支付的费用。乙方及其工作人员必须严格按照监理规程办事，不得与施工单位串通，损害甲方利益。

第五条  违约责任

1、甲方及其工作人员违反本协议第二、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

2、乙方及其工作人员违反本协议第二、四条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方有权终止主合同或建议上级单位给予乙方1～3年内不得进入其主管的市场的处罚。

第六条  本协议书作为合同的附件，与合同具有同等的法律效力。

第七条  本协议经甲乙双方签署后立即生效，有效为甲乙双方签署之日起至主合同履行完毕。

第八条  本协议由甲乙双方的纪检监察组织或履行监督职责的部门负责监督执行。

第九条   本协议一式贰份，甲乙双方各执壹份。

甲方：                                       乙方：

（签章）                                    （签章）

法定代表人：                                 法定代表人：

委托代理人：                                 委托代理人：