基于3D-GIS的外业调查系统开发与应用研究科研项目采购仪器设备询价函（第二次）

四川省交通勘察设计研究院有限公司

2023年8月

外部供应采购询价函

各供应商：

根据相关法律法规及《科技项目管理办法》规定, 基于3D-GIS的外业调查系统开发与应用研究科研项目需采购仪器设备，现进行询价采购（第二次），有关事项说明如下：

一、项目概况

（一）项目名称

基于3D-GIS的外业调查系统开发与应用研究科研项目采购仪器设备。

（二）仪器设备采购清单

| 序号 | 仪器设备名称 | 数量 | 型号 | 参数及技术指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动工作站 | 1台 | 戴尔Precision 7770 | 1、处理器：英特尔酷睿 I9-12950HX, 30MB 缓存,24线程，16核2.3GHz至5.0GHz； 2、 内存：64GB （1X64GB）NECC 4800MHz DDR5，最大可配置128G内存； 3、固态硬盘：配置3块2TB M.2 2280, Gen 4 PCIe x4 NVMe, 固态硬盘；固态硬盘；且支持不少于4块M.2 PCIE NVME SSD； 4、显卡：Nvidia RTX A4500, 16GB, GDDR6； 5、电源：≥240W电源；6芯93瓦时电池带快速充电； 6、17.3英寸大屏，显示分辨率3840*2160； 7、操作系统：原厂预装Windows 11 专业版； 8、原厂5年质保。 |
| 2 | 笔记本1 | 2台 | 华为MateBook X Pro 2023微绒典藏版 | 1、处理器：第13代智能英特尔酷睿i7处理器； 2、内存：32GB； 3、硬盘：2T； 4、显卡:集成显卡； 5、分辨率:3120*2080，14.2英寸3.1K触控屏/轻薄本屏幕； 6、键盘:单色背光键盘； 7、端口：Type-C；Thunderbolt（雷电）； 8、电池芯数:3芯 锂离子电池，电池容量:60Wh，续航时间:>8小时电。 |
| 3 | 笔记本2 | 1台 | Apple MacBook Pro (16英寸) | 1、处理器：M2 Max芯片(12核中央 38核图形)； 2、内存：64GB； 3、固态硬盘（SSD）：2TB； 4、显卡: Apple M2集成显卡； 5、显示端口：Display接口；HDMI接口； 6、屏幕色域：DCI-P3； 7、系统：MacOS； 8、屏幕比例：16:10，屏幕刷新率：120Hz； 9、电池容量：100Wh。 |
| 4 | 塔式工作站 | 1台 | 中科可控 W550-H30 | 1、处理器：2颗3280国产X86架构处理器,处理器内置国产加密算法，每颗处理器主频3.0GHz ,三级缓存容量16MB、核心数8核； 2、内存： 2*32G（ DDR4 2666 MHz）以上，配有8根内存插槽，最大可支持单根64G 满插512G内存容量，支持RECC / non-ECC 内存； 3、硬盘： 配置1块480G 2.5吋SATA 6Gb R SSD,1 块4TB 3.5吋7.2K 6Gb SATA硬盘以上。4个硬盘位，可支持4个3.5吋/2.5吋SSD/SAS/SATA硬盘； 4、网卡：提供板载双口千兆数据网口，网络冗余，负载均衡等网络应用，一个远程管理BMC网口； 5、显卡： 1*NV RTX A2000 12GB E4x16 70W 双宽显卡。同时支持2片全长、全高、双宽专业图形卡或GPU卡，支持全系列显卡； 6、扩展插槽：最大支持6个PCI-E 3.0插槽； 7、电源：配置1200W 电源； 8、机箱：塔式机箱 176mm(宽)×445mm(高)×590mm(深)； 9、支持Windows10以上，Ubuntu、VB100认证及国产桌面Linux操作系统等主流操作系统； 10、服务：5年原厂整机质保，5年免费服务。 |
| 5 | 华为平板 | 1台 | 华为MatePad Pro 11英寸 | 华为MatePad Pro 11英寸（12G+512G）GOT-AL19 高刷 性能版 全面屏 1、尺寸：11英寸； 2、CPU类型:骁龙888； 3、运行内存：12GB； 4、内存容量：512GB； 5、分辨率：2560*1600； 6、连接方式:Wi-Fi； 7、后置摄像头:1300W像素； 8、前置摄像头:1600W像素。 |
| 6 | 三星手机 | 1部 | SAMSUNG Galaxy Z Flip4 | 掌心折叠设计立式自由拍摄系统 5G折叠屏手机 1、处理器：骁龙8+ Gen 1； 2、运行内存：8GB； 3、机身内存：256GB； 4、三防标准：IPX8； 5、屏幕分辨率：FHD+； 6、屏幕尺寸：6.7英寸，屏幕刷新率：120Hz； 7、屏幕材质：OLED折叠屏； 8、后摄主像素：1200万像素机身； 9、充电功率：25W，电池容量：3700mAh(typ)。 |
| 7 | 显示器 | 1台 | HUAWEI MateView | HUAWEI MateView显示器28.2英寸 4K+ IPS 98% P3色域 HDR400 TypeC 65W无线投屏内置音箱 1、屏幕尺寸：28英寸； 2、色数：10.7亿； 3、亮度：500cd/㎡； 4、面板：IPS技术； 5、屏幕刷新率：60Hz 6、接口：Type-C，DP，HDMI，USB扩展/充电，音频/耳机输出； 7、电源类型：外接电源适配器； 8、音箱：内置音箱。 |

二、商务要求

（一）资质要求：独立法人，经营范围含计算机(电脑)销售的有效营业执照，所代理本项目的移动工作站和塔式工作站的相应制造商(公司)有效授权证明。

（二）报价要求：包干价，最高限价19.9万元。

（三）工期要求：签订合同后20日天内送至我单位。

三、技术、服务要求

（一）供货渠道：所有产品均由供应商提供其产品品质和一切售后服务保障。为保证产品质量，必须为厂家原包装未拆封整机出厂，中途不得作任何形式的拆封、改配；拒绝水货、拆机货、二手货；移动工作站和塔式工作站产品生产日期必须晚于成交日期并由设备生产厂商直发我单位。

（二）验收要求：移动工作站、塔式工作站和笔记本设备验收时现场拨打厂商官方“400/800”服务电话，所有配置必须与通过出厂编号查询的配置一致，生产厂商人员现场配合核对机器序列号，验证保修、配置、功能与性能信息。

（三）所有设备、材料必须是全新并符合指定技术要求，若设备验收时发现设备性能或功能上不符合采购文件技术规格要求，将被视为性能不合格，采购人有权拒收并要求赔偿。

（四）供应商所提供的货物开箱后，发现有任何问题（包括外观损伤），必须以使用方能接受的方式加以解决。

（五）免费送货上门，移动工作站和塔式工作站设备要求提供5*7*24制造原厂商保修服务，5年硬盘生产厂商不返还服务。免费质保期限至少须为五年，供应商提供垂直服务 ,提供每月定期巡回保养服务。在质保期内，同一设备、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用的，须更换新设备，并对产品质量实行“三包”服务。在质保期外,提供设备的更换、维修只收取成本费用,不收取人工技术费用。

（六）为设备提供终身维修服务或升级技术支持。

（七）响应时间：接到故障通知后30分钟内答复，2小时内到达现场，24小时内排除故障。24小时内仍无法修复的，供应商在保修期内需更换新的同型号或同性能设备，询价响应供应商必须完全响应以上售后服务承诺，否则视为无效询价响应。

（八）在设备的设计使用寿命期内，供应商应能保证采购人更换零部件，确保设备的正常使用。供应商应写明保修期后的维修收费标准，维修备件库地点及厂家维修站地点。

（九）被询价的供应商必须具有完善的售后服务机构或体系，并提供3名以上（含3名）计算机或电子类相关专业技术人员资质（毕业证或从业资格证等）证明材料和2023年7月前连续6 个月（即2023年1月至2023年6月）在被询价单位参加社保的有效证明材料。否则视为无效询价响应。

（十）被询价的供应商近5年（2018年8月16日之后签订的合同）内与本项目相关的业绩证明材料。

四、报价函递交

符合条件的潜在供应商请将报价函于2023年8月23日9时 30分前递交至成都市太升北路35号五楼B区会议室。

五、询价须知

（一）被询价的供应商必须是有能力提供本次询价采购服务项目的单位，须符合本询价函“二、商务要求” 和“三、技术、服务要求”规定的条件；

（二）被询价的供应商必须提供经营范围含计算机(电脑)销售的有效营业执照、单位机构代码证（如有）和所代理本项目的移动工作站和塔式工作站的相应制造商(公司)有效授权证明复印件（加盖鲜章）。

（三）供应商提供的报价函须密封并加盖公章,外封皮注明供应商全称；并在规定的时间内递交至规定地点；

（四）供应商提供的报价函须提供供应商法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章；如为法人代表签字，须附法人代表身份证复印件；如为授权代表签署，则须附法定代表人授权委托书，法定代表人和授权委托人的身份证复印件。

（五）有以下情形之一的报价函均为无效报价

1、未按要求签署、盖章和密封的报价函；

2、未按照询价文件内容及要求编写；

3、超过最高限价的报价；

4、未在规定时间递交至规定地点的报价函；

5、单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段报价，否则，相关投标无效。

6、相关法律法规规定的其他情形等。

（六）经评审，在符合采购要求的前提下，确定有效报价最低的供应商为成交供应商。

（七）重新询价的情形

1、报价截止时间（同上）按时送达的报价文件不足三家；

2、经评审后，最终有效报价不足三家；

联系人：陈先生   联系电话：13981833161

附件：供应商报价文件(格式)

四川省交通勘察设计研究院有限公司

2023年8 月 17 日

（采购项目名称）

报

价

文

件

供应商：                   （盖章）

日  期：      年      月      日

目录

一、 报价函…………………………………………………………………(     )

（一）资质…………………………………………………………………（    ）

（二）报价…………………………………………………………………（    ）

（三）质量承诺……………………………………………………………（    ）

（四）服务承诺……………………………………………………………（    ）

（五）联系方式……………………………………………………………（    ）

二、 法定代表人身份证明及授权委托书…………………………………(     )

（一）法定代表人身份证明书………………………………………………(     )

（二）授权委托书……………………………………………………………(     )

一  报价函

致：四川省交通勘察设计研究院有限公司

我公司已认真阅读了贵单位发出的          （项目名称）询价采购邀请函，接受贵方邀请函提出的各项要求，自愿参与该项目报价。

（一）资质

1. 经营范围含计算机(电脑)销售的有效营业执照、单位机构代码证（如有）和所代理本项目的移动工作站和塔式工作站的相应制造商(公司)有效授权证明；

2. 近5年内（2018年8月16日之后签订的合同）与本项目相关的业绩证明材料；

3. 参与本项目的人员信息，须附身份证，计算机或电子类相关专业技术人员资质（毕业证或从业资格证等），社保证明材料。

（二）报价

报价格式参照下表：

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

合计总价：

（三）质量承诺

（四）服务承诺

对本项目的技术支持及后期服务等。

（五）联系方式

单位联系人：姓名                  联系电话：

项目负责人：姓名                  联系电话（手机）：

供应商名称：             （加盖鲜章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

20    年  月  日

二  法定代表人身份证明或授权委托书

（一）法定代表人身份证明书

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

姓名：                  性别：      年龄：        职务：

系                              (供应商名称)的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

| 身份证正面 | 身份证反面 |
| --- | --- |

法定代表人签字：

供应商：                         (盖单位章)

年      月       日

注：1.此页法定代表人亲自投标、委托代理人投标均适用。

2.法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

（二）授权委托书

本人：     （姓名）系                  （供应商名称）的法定代表人，现授权委托     （身份证号：               ）为我单位委托代理人，以本单位的名义参加                             的报价活动。代理人在报价活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以承认，其法律后果由我方承担。代理人无转委托权。

委托期限：从本授权委托书签署之日起至报价有效期截止。

附：法定代表人和授权代理人身份证复印件。

| 法定代表人身份证正面 | 法定代表人身份证反面 |
| --- | --- |

| 授权代理人身份证正面 | 授权代理人身份证反面 |
| --- | --- |

供应商：                        （盖章）

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

年           月           日

注：此页仅适用于法定代表人委托委托代理人报价时；法定代表人亲自投标不附此页。