水反应型低碳耐久沥青混合料的研发与应用采购动态抗冲刷试验装置询价函

四川省交通勘察设计研究院有限公司

2023年10月

外部供应采购询价函

各供应商：

根据相关法律法规及《科技项目管理办法》规定, 水反应型低碳耐久沥青混合料的研发与应用科研项目需采购动态抗冲刷试验装置，现进行询价采购，有关事项说明如下：

一、项目概况

（一）项目名称

水反应型低碳耐久沥青混合料的研发与应用采购动态抗冲刷试验装置采购项目。

（二）仪器设备采购清单

| 序号 | 仪器设备名称 | 数量 | 型号 | 参数及技术指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动态抗冲刷试验装置 | 1 | NL-CS | 有效加载：20Kn,伺服电机作动器。 有效行程：0-100mm 高度有效空间:0-800mm 宽度有效空间：0-500mm 控制频率：0.01-10Hz 控制方式：力控制、位移控制 软件功能：实时曲线、文本格式存储。 试验系统装备温度控制装置，可以设置温度在20℃ 至 80℃。 夹具特性： 直径φ300mm高350mm不锈钢试样桶； 适用于直径100mm、150mm试样上下压盘； 集成位移传感器固定夹； 80洛氏硬度橡胶垫，适合直径100mm、150mm试样的橡胶垫各2套； 配套链接件。 满足无机结合料和沥青混合料抗冲刷试验相关要求 |

二、商务要求

（一）资质要求：独立法人，经营范围包括销售仪器仪表、机电设备、实验室设备等。

（二）报价要求：固定包干价，最高限价【10】万元。报价包含货物价格以及运输、包装、安装、调试以及税费等全部费用。

（三）工期要求：签订合同后20日天内送至采购人。

三、技术、服务要求

（一）供货渠道：所有产品均由供应商提供其产品品质和一切售后服务保障。为保证产品质量，所有产品必须为厂家原包装未拆封整机出厂的全新产品，中途不得作任何形式的拆封、改配。

（二）验收要求：仪器完好无破损，且功能正常；仪器应满足采购需求中所述的所有功能。

（三）设备必须是全新并符合指定技术要求，若设备验收时发现设备性能或功能上不符合采购文件技术规格要求，将被视为性能不合格，采购人有权拒收并要求赔偿。

（四）供应商所提供的货物开箱后，发现有任何问题（包括外观损伤），必须以使用方能接受的方式加以解决，存在质量问题的应当更换合格产品。

（五）快递送货上门。免费质保期限至少须为三年，自货物交付采购人且验收合格之日起。在质保期内，同一设备、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用的，视为质量不合格，供应商须更换新设备，并对产品质量实行“三包”服务。在质保期外，提供设备的更换、维修只收取成本费用，不收取人工技术费用。

（六）为设备提供终身维修服务。

（七）在设备的设计使用寿命期内，供应商应能保证采购人更换零部件，确保设备的正常使用。供应商应写明保修期后的维修收费标准，维修备件库地点及厂家维修站地点。

（八）响应服务：服务期内设备出现故障须在10分钟内响应，严重故障问题需2小时内赶赴现场，8小时内解决问题。

（九）供应商应提供设备的安装调试服务，确保设备能正常运行。

（十）供应商应根据采购人需要为采购人提供设备使用培训服务。

四、结算和支付

按合同比例分三次支付，合同协议书经双方签字且盖章后生效后，甲方及时向乙方支付合同总额的40％，货物验收合格后支付合同总额的50%，余下10%作为质保金，质保金从货物验收合格后算起满一年，甲方于30天内将质保金无息支付给乙方。采购人付款前供应商应先向采购人开具增值税专用发票，采购人收到发票确认无误后再付款。

五、报价函递交

符合条件的潜在供应商请将报价函于2023年10月16日9时 30分前邮寄递交至成都市洗面桥横街28号路面结构研究中心会议室，可邮寄或到现场。邮寄方式送达需在2023年10月16日9时前送达。

六、询价须知

（一）被询价的供应商必须是有能力提供本次询价采购服务项目的单位，须符合本询价函“二、商务要求” 和“三、技术、服务要求”规定的条件；

（二）被询价的供应商必须提供近5年（2018年8月之后签订的合同）与本项目类似的业绩证明材料；

（三）供应商提供的报价函须密封并加盖公章,外封皮注明供应商全称，并在规定的时间内递交至规定地点；

（四）供应商提供的报价函须供应商法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章；如为法定代表人签字，须附法定代表人身份证复印件；如为授权代表签署，则须附法定代表人授权委托书，法定代表人和授权委托人的身份证复印件。

（五）报价人应按准备报价文件正本一份、副本两本，报价文件的正本和副本应在其封面右上角清楚标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本不一致的内容，以正本书面报价函为准。

（六）有以下情形之一的报价函均为无效报价：

1、未按要求签署、盖章和密封的报价函；

2、未按照询价文件内容及要求编写；

3、超过最高限价的报价；

4、未在规定时间递交至规定地点的报价函；

5、单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段报价，否则，相关报价无效。

6、相关法律法规规定的其他情形等。

（七）经评审，在符合采购要求的前提下，确定有效报价最低的供应商为成交供应商。

（八）重新询价的情形

1、报价截止时间（同上）按时送达的报价文件不足三家；

2、经评审后，最终有效报价不足三家。

（九）采购人和供应商应当自中标通知书发出次日起30个工作日内，根据询价文件和供应商的报价文件订立书面合同。供应商无正当理由拒签合同的，采购人将取消其中标资格，同时该供应商三年内不得参与采购人外部采购供应项目投标。

联系人：王先生   联系电话：13908067930

附件：供应商报价文件(格式)

四川省交通勘察设计研究院有限公司

2023年10 月 7 日

（采购项目名称）

报

价

文

件

供应商：                   （盖章）

日  期：      年      月      日

目录

一、 报价函…………………………………………………………………(     )

（一）资质…………………………………………………………………（    ）

（二）报价…………………………………………………………………（    ）

（三）质量承诺……………………………………………………………（    ）

（四）服务承诺……………………………………………………………（    ）

（五）联系方式……………………………………………………………（    ）

二、 法定代表人身份证明及授权委托书…………………………………(     )

（一）法定代表人身份证明书………………………………………………(     )

（二）授权委托书……………………………………………………………(     )

一  报价函

致：四川省交通勘察设计研究院有限公司

我公司已认真阅读了贵单位发出的          （项目名称）询价采购邀请函，接受贵方邀请函提出的各项要求，自愿参与该项目报价。

（一）资质

1.营业执照和与本项目相关的资质证书；
2.近5年内（2018年8月之后签订的合同）与本项目相关的业绩证明材料。

（二）报价

报价格式参照下表：

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

合计总价：

（三）质量承诺

（四）服务承诺

对本项目的技术支持及后期服务等。

（五）联系方式

单位联系人：姓名                  联系电话：

项目负责人：姓名                  联系电话（手机）：

供应商名称：             （加盖鲜章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

20    年  月  日

二  法定代表人身份证明或授权委托书

（一）法定代表人身份证明书

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

姓名：                  性别：      年龄：        职务：

系                              (供应商名称)的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

| 身份证正面 | 身份证反面 |
| --- | --- |

法定代表人签字：

供应商：                         (盖单位章)

年      月       日

注：1.此页法定代表人亲自投标、委托代理人投标均适用。

2.法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

（二）授权委托书

本人：     （姓名）系                  （供应商名称）的法定代表人，现授权委托     （身份证号：               ）为我单位委托代理人，以本单位的名义参加                             的报价活动。代理人在报价活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以承认，其法律后果由我方承担。代理人无转委托权。

委托期限：从本授权委托书签署之日起至报价有效期截止。

附：法定代表人和授权代理人身份证复印件。

| 法定代表人身份证正面 | 法定代表人身份证反面 |
| --- | --- |

| 授权代理人身份证正面 | 授权代理人身份证反面 |
| --- | --- |

供应商：                        （盖章）

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

年           月           日

注：此页仅适用于法定代表人委托委托代理人报价时；法定代表人亲自投标不附此页。