外部供应采购询价函

各供应商：

根据相关法律法规及《科技项目管理办法》规定, 我公司因四川省揭榜挂帅项目《工业固废磷石膏综合利用关键技术研究及示范应用》需求，现对传感器采购进行公开询价，有关事项说明如下：

一、项目概况

（一）项目名称

工业固废磷石膏综合利用关键技术研究及示范应用项目传感器采购。

- 技术要求

| 名称 |  | 数量 | 单位 | 单价限价（元） | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电阻式混凝土应变计 | 12 | 只 | 1500 | 350Ω全桥、电阻应变仪采集数据、可动静态测量；量程：±3000µε。 |
| 2 | 电阻式土压力盒 | 12 | 只 | 1290 | 350Ω全桥、电阻应变仪采集数据、可动静态测量。φ98mm，量程：1.0MPa。 |
| 33 | 沥青应变计 | 16 | 只 | 3100 | 350Ω全桥、电阻应变仪采集数据、可动静态测量。耐高低温-50~250℃；量程：±5000µε。 |
| 44 | 温度传感器 | 24 | 只 | 80 | K型热电偶温度传感器，测量范围-200℃～1300℃。 |
|  | 注：以上报价含电缆和保护不锈钢软管 |  |  |  |  |

二、商务要求

（一）资质要求：在中华人民共和国注册、具备独立企业法人资格，并具备有效的营业执照。

（二）报价要求：固定包干价，最高限价【8.5】万元。报价包含货物价格以及运输、包装以及税费等全部费用。超过最高限价的报价无效。

（三）送货时间：签订合同后1周内送至采购人。

三、技术、服务要求

（一）供货渠道：所有产品均由供应商提供其产品品质和一切售后服务保障。为保证产品质量，所有产品必须为厂家原包装未拆封整机出厂的全新产品，中途不得作任何形式的拆封、改配。

（二）验收要求：传感器应完好无破损，且功能正常；传感器应满足采购需求中所述的所有功能，同时附带产品合格证、使用说明、标定系数表等。

（三）传感器必须是全新并符合指定技术要求，若验收时发现性能或功能上不符合采购文件技术规格要求，将被视为性能不合格，采购人有权拒收并要求赔偿。

（四）供应商所提供的货物开箱后，发现有任何问题（包括外观损伤），必须以采购人能接受的方式加以解决，存在质量问题的应当立即更换合格产品。

（五）快递送货上门。货物由供应商负责送货至采购人指定收货地点。货物免费质保期限至少须为一年，自货物交付采购人且验收合格之日起。在质保期内，供应商须对产品质量实行“三包”服务。在质保期外，供应商免费提供传感器的调试、标定等服务。

四、结算和支付

采购人一次性支付货款，采购合同签署生效，货物交付采购人经验收合格后支付合同总额的100%。采购人付款前供应商应先向采购人开具增值税专用发票，采购人收到发票确认无误后再付款。

五、询价须知

（一）被询价的供应商必须是有能力提供本次询价采购服务项目的单位，须符合本询价函“二、商务要求” 和“三、技术、服务要求”规定的条件；

（二）被询价的供应商必须提供近5年（2020年1月之后）相关的业绩证明材料（包括合同或中标/成交通知书等）。

（三）供应商提供的报价函须供应商法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章；如为法定代表人签字，须附法定代表人身份证复印件；如为授权代表签署，则须附法定代表人授权委托书，法定代表人和授权委托人的身份证复印件。

（四）供应商提供的报价函须密封并加盖公章，外封皮注明供应商全称及开标时间；请于2025年7月18日10:00（报价截止时间）前将胶装密封后的询价文件报送我公司（供应商可将密封好的报价函在报价截止时间前邮寄致询价人处，以收到报价函时间为准）。联系人：王先生，电话：13908067930，递交地址：成都市双流区顺兴大道一段189号蜀道云上城12号楼16楼会议室。

（五）有以下情形之一的报价函均为无效报价：

1、未按要求签署、盖章和密封的报价函；

2、未按照询价文件内容及要求编写；

3、超过最高限价的报价；

4、未在规定时间递交至规定地点的报价函；

5、单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位同时提交的报价。

6、相关法律法规规定的其他情形等。

（六）经评审，在符合采购要求的前提下，确定有效报价最低的供应商为成交供应商。

（七）重新询价的情形

1、报价截止时间（同上）按时送达的报价文件不足三家；

2、经评审后，最终有效报价不足三家。

联系人：王先生   联系电话：13908067930

附件：供应商报价文件(格式)

四川省交通勘察设计研究院有限公司

2025年7月10日

（采购项目名称）

报

价

文

件

供应商：                   （盖章）

日  期：      年      月      日

目录

一、 报价函…………………………………………………………………(     )

二、 法定代表人身份证明及授权委托书…………………………………(     )

三、 营业执照………………………………………………………………(     )

四、 业绩要求………………………………………………………………(     )

一  报价函

致：四川省交通勘察设计研究院有限公司

我公司已认真阅读了贵单位发出的          （项目名称）询价采购邀请函，接受贵方邀请函提出的各项要求，自愿参与该项目报价。

一、报价

报价格式参照下表：

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

合计总价：

二、质量承诺

三、服务承诺

对本项目的技术支持及后期服务等。

四、联系方式

联系人：姓名                  联系电话：

供应商名称：             （加盖鲜章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

20    年  月  日

二  法定代表人身份证明或授权委托书

（一）法定代表人身份证明书

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

姓名：                  性别：      年龄：        职务：

系                              (供应商名称)的法定代表人。

特此证明。

法定代表人签字：

供应商：                         (盖单位章)

年      月       日

注：1.此页法定代表人亲自投标、委托代理人投标均适用。

2.法定代表人的签字为亲笔签名或印章、签名章，但不能使用相关电子制版签名代替。

3.附：法定代表人身份证复印件，并加盖报价单位公章。

（二）授权委托书

本人：     （姓名）系                  （供应商名称）的法定代表人，现授权委托     （身份证号：               ）为我单位委托代理人，以本单位的名义参加                             的报价活动。代理人在报价活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以承认，其法律后果由我方承担。代理人无转委托权。

委托期限：从本授权委托书签署之日起至报价有效期截止。

供应商：                        （盖章）

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

年           月           日

注：1、此页仅适用于法定代表人委托委托代理人报价时；法定代表人亲自投标不附此页。

2、若为法定代表人委托委托代理人报价时，需附法定代表人和授权代理人身份证复印件，并加盖报价单位公章。

三  营业执照

提供营业执照复印件，并加盖公章

四  业绩要求

近5年内（2020年1月之后）与本项目相关的业绩证明材料